# 14. Klimaeinstellung

## Temperatur Einstellung

Die Systemtemperatur ist voreingestellt. Die Temperatur sollte nur von einem qualifizierten Systemadministrator oder einem LiCONiC-Ingenieur geändert werden.

## Luftfeuchtigkeits-Einstellungen

Die Luftfeuchtigkeit wird so niedrig wie möglich gehalten und ist nicht einstellbar.